散热器技术数据表

| 序号 | 性能参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 片数 | 30片/套 |
| 2 | 高度mm | 645 |
| 3 | 中心距mm | 600 |
| 4 | 宽mm | 90 |
| 5 | 厚mm | 140 |
| 6 | 工作压力MPa | 1.6 |
| 7 | 进出水方式及口径 | 同侧上进下出，进出口自带：DN25，PN20法兰 |
| 8 | 材质 | 钢 |
| 9 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 10 | 供暖方式 | 集中供暖 |
| 11 | 介质 | 蒸汽 |
| 12 | 适用温度℃ | ≥180 |
| 13 | 数量 | 9 |